中国科学院软件研究所

日常抢修项目施工

比选文件

一、项目概况

1、工程名称: 中国科学院软件研究所日常抢修项目施工

2、建设单位：中国科学院软件研究所

3、建设地点: 北京市海淀区中关村南四街4号

二、比选要求：

1、抢修主要内容：主要涉及4、5、7号楼空调管线、暖气管线、其他设施的抢修；园区内小市政管线抢修；软件园区内外所管辖的市政二次热力管线抢修。

2、抢修响应时间：1小时内到现场，24小时内初步解决管线漏水及其他安全隐患，抢修过程中需抢修施工方妥善处理扰民及民扰问题。

3、其他要求：2万元以下抢修工程直接开具工程量详表，甲方验收合格后付款，2万以上的抢修工程需签订施工合同，甲方验收合格后经第三方审计后按审计结果支付工程款。

4、比选申请人资质等级要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）；市政公用工程施工总承包二级以上资质且检验合格有效；安全生产许可证证书合格、有效；三年内无不良诉讼记录。

5、踏勘现场：领取比选文件同时安排踏勘，时间为2025年3月18日14:00

6、比选申请有效期：30日历日。

7、比选申请文件份数：一式柒份其中：正本壹份，副本陆份。电子版壹份

比选申请文件其他要求：4号宋体字，文件要编辑目录，正文需注明页码（页脚中间位置），A4纸正反面打印胶装成册，在申请文件书脊处 注明比选申请人 单位名称、正本、副本等信息。

8、比选申请文件提交地点及截止时间：

1）、提交地点: 北京海淀区中关村南四街4号院5号楼四层会议室。

2）、截止时间: 2024年3月24日13:30

三、比选申请需提交的资料：

1、法定代表人身份证明书、身份证复印件；

2、比选申请文件签署授权委托书、被授权人身份证复印件；

3、营业执照副本复印件、企业资质复印件；

4、安全生产许可证；

5、工程抢修响应时间；

6、施工抢修方案

（1）各类抢修工程的主要施工方案；

（2）劳动力安排计划；

（3）确保工程质量的技术组织措施；

（4）确保安全生产的技术组织措施；

（5）确保工期的技术组织措施；

7、项目抢修人员配备情况表；

8、项目经理简历表；

9、比选申请人认为需要提交的其他投标资料。

四、比选方法及标准：

比选评审小组将根据抢修响应时间、抢修方案的合理性、投标质量等要素对比选申请单位进行综合比选，并排列出名次，比选人将选择排名第一的候选人为中选人并进行合同洽商。

施工单位宜委派该单位负责技术、商务决策的相关负责人或领导层参与本次投标。

五、合同协议书的签订：

1、本工程的合同形式为 抢修 服务类合同。

2、若排名第一的候选人放弃中选、或因不可抗力提出不能履行合同、或存在欺诈、贿赂及其他违法违规行为的，比选人可以确定排名第二的候选人为中选人。排名第二的候选人因上述同样原因不能签订合同的，比选人可以确定排名第三的候选人为中选人。

六、2万元以下的抢修项目报价说明：

1、执行北京市建设工程造价管理部门的有关规定。

2、现行国家及地方性相关法律法规和技术规范；相关的工程技术图纸

3、工程施工现场实际情况。

七、2万元以上的抢修项目报价说明：

1、报价以2021年《北京市房屋修缮工程计价依据 —预算消耗量标准》及北京市建设工程造价管理部门的有关规定为依据。

2、申请人应按照建设部与北京市有关规定，针对安全生产、文明施工、现场周边环境、消防安全等的措施计取“安全防护、文明施工措施费”，单独列项并计入投标总价。取费费率不得低于文件规定的费率范围，并不得作为让利因素参与竞标。同时在施工组织设计中应详细说明安全防护及文明施工所采取的各项措施。

3、根据建设部与北京市有关规定，施工人员意外伤害保险和民工工伤险全额单独列出。

4、考虑到抢修实施过程中，周围有居民居住，施工场地狭小，投标人应采取措施处理好扰民及民扰问题。

5、报价还应包括保险费、维修保护费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有各项费用。

八、2万以上抢修项目竣工结算时进行调整工程价款的范围和合同价款调整原则

1、由于现场实际情况变化等引起的工程量的变化，经发包人确认后按实调整（单价不变）。

2、若新增的项目没有相同或类似项目的总价或单价可套用，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

九、其他

本比选文件的解释权属比选人。

中国科学院软件研究所

二〇二五年三月